附件2：

| 威远县人民医院 2025年医疗设备计量检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 预估 受检设备数量 | 检测次数 （次/年） | 单价 （元/次） | 合计 （元/年） | 备注 |
| 1 | ※心电图机 | 30 | 1 |  |  |  |
| 2 | 彩超 | 22 | 1 |  |  |  |
| 3 | ※多参数监护仪 | 309 | 1 |  |  |  |
| 4 | 心脏除颤仪 | 32 | 1 |  |  |  |
| 5 | 注射泵、输液泵 | 172 | 1 |  |  |  |
| 6 | CT | 7 | 1 |  |  |  |
| 7 | 生物安全柜 | 15 | 1 |  |  |  |
| 8 | 呼吸机、麻醉机 | 93 | 1 |  |  |  |
| 9 | DR | 6 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高频电刀 | 14 | 1 |  |  |  |
| 11 | 恒温装置 | 9 | 1 |  |  |  |
| 12 | 婴儿培养箱 | 14 | 1 |  |  |  |
| 13 | 冷库 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 温湿度表 | 146 | 1 |  |  |  |
| 15 | 温度计 | 203 | 1 |  |  |  |
| 16 | 烘烤片机 | 2 | 1 |  |  |  |
| 17 | 血细胞分析仪 | 9 | 1 |  |  |  |
| 18 | 全自动生化仪 | 3 | 1 |  |  |  |
| 19 | 酶标分析仪 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | 血液透析机 | 58 | 1 |  |  |  |
| 21 | 移液器 | 14 | 1 |  |  |  |
| 22 | 移液器（8嘴） | 2 | 1 |  |  |  |
| 23 | 氧气吸入器 | 696 | 2 |  |  |  |
| 24 | 负压吸引器 | 113 | 2 |  |  |  |
| 25 | 吸痰机 | 43 | 2 |  |  |  |
| 备注：※为强检设备 |  |  |  |  |  |  |